PIANNO MIRATO DI PREVENZIONE “CADUTE DALL’ALTO”

PREMESSA

Il seguente questionario è stato predisposto per fornire al datore di lavoro uno strumento utile alla valutazione degli aspetti legati alla prevenzione del rischio di caduta dall’alto durante l’esecuzione di lavorazioni che si svolgono all’interno dei propri luoghi di lavoro.

Le check – list di riferimento, guidano il datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, nella rilevazione/identificazione del rischio di caduta dall’alto e nella scelta delle misure di prevenzione e protezione più adeguate che dovranno essere tutte riportate nel documento di valutazione dei rischi (DVR), redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08, nel caso in cui i lavori vengano eseguiti all’interno della propria azienda, o nel DUVRI, nel caso gli stessi siano affidati a terzi secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Nella presente trattazione sono esclusi i lavori edili come elencati nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08 in quanto regolamentati nel dettaglio dal Titolo IV dello stesso decreto, cui si rimanda integralmente.

Per la corretta lettura delle check- list, si forniscono due utili definizioni:

Cosa si intende per lavoro in quota?

L’attuale normativa italiana in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro definisce il lavoro in quota come quell’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.

Cosa si intende per rischio di caduta dall'alto?

Per rischio di caduta dall'alto si intende il rischio di una qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore alla caduta da una quota posta ad una altezza anche al di sotto dei due metri. In questo caso è necessario agire, valutando le condizioni in cui ci si trova ad operare, individuando le opportune misure organizzative e procedurali, nonché le misure tecniche per prevenire la caduta.

Data di compilazione: ___________________

DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA

Ragione sociale dell’azienda/impresa ____________________________________________________

C.F. _________________________ P.IVA _____________________

PEC Aziendale ________________________________

Sede legale __________________________________________________________________________

Sede operativa ________________________________________________________________________

N° tot. Dipendenti ______________

Datore di Lavoro (DL) ___________________________

Medico competente (MC) ___________________________

Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) ______________________________

Rappresentante dei Lavoratori / RLS Territoriale (RLS/RLST) _____________________________

È prevista la consultazione degli RLS/RLST nelle fasi di individuazione dei pericoli, della valutazione dei rischi e di proposta delle misure di prevenzione?

- SÌ

- NO

Sono stati individuati i preposti?

- SÌ

- NO

Se sì, quanti sono?      _______

Se presenti, quali strumenti hanno a disposizione i Preposti per svolgere il loro ruolo?

- ___________________________________________

Quali sono i soggetti coinvolti nella compilazione della presente check-list?

- Datore di Lavoro / Legale rappresentante

- RSPP / ASPP

- MC

- RLS

- RLST

- Consulente esterno

- Altro ____________________________________

- All’interno dell’impresa, è prevista l’esecuzione di lavori che espongono al rischio di caduta dall’alto?

- Si

- No

Sede dove si effettuano i lavori che espongono al rischio di caduta dall’alto (indicare con precisione: unità operativa, reparto, zona di lavoro e durata)

__________________________________________________________________________________

- Se sì:

b1) i lavori sono affidati a terzi (impresa o lavoratore autonomo)?

In questo caso compila la check-list n° 1;

b2) i lavori vengono eseguiti ad opera del proprio personale?

In questo caso compila la check-list n° 2.

SCHEDA di RILEVAZIONE DEL RISCHIO di CADUTA DALL’ALTO

per LAVORI AFFIDATI a TERZI, svolti presso l’impresa committente - I parte

CHECK-LIST N. 1 – Sez. I

indicare una sola risposta

| Sezione I – Domande generali/istruzioni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOMANDE |  | ISTRUZIONI |
| 1 | Per quale tipologia di lavori sono previsti interventi che espongono al rischio di caduta dall’alto? |  |  |
|  | Manutenzione ordinaria: specificare___________________________________________ |  |  |
|  | Manutenzione straordinaria: specificare________________________________________ |  |  |
|  | Altro ____________________________________________________________________ |  |  |
| 2 | Hai verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo a cui intendi affidare i lavori, acquisendo il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Provvedere |
| 3 | Hai fornito all’impresa o al lavoratore autonomo le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Provvedere |
| 4 | Hai redatto il Documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), dopo aver acquisito le informazioni sui rischi delle attività che l’appaltatore svolgerà nell’ambito dell’appalto? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Provvedere |
| 5 | Hai indicato nel DUVRI il nominativo del preposto dell’impresa appaltatrice addetto al controllo delle lavorazioni? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Provvedere |
| 6 | Hai verificato che il preposto dell’impresa appaltatrice addetto al controllo delle lavorazioni, sia in possesso di formazione specifica circa il rischio di caduta dall’alto? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Provvedere |
| 7 | Hai inserito nel DUVRI, l’indicazione della persona competente referente del controllo delle condizioni di sicurezza delle lavorazioni appaltate? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Provvedere |
| 8 | Hai verificato che le attrezzature utilizzate durante le lavorazioni siano di proprietà dell’impresa appaltatrice o, in alternativa, che siano ad essa concesse con formale comodato d’uso contenente anche gli accordi tra committente ed appaltatore circa i controlli, le manutenzioni e le eventuali verifiche periodiche? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Provvedere |
| 9 | Nella scelta delle modalità di prevenzione e protezione da adottare, sono stati valutati i seguenti aspetti? |  |  |
| 9.1. | I lavoratori dell’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo accedono alla zona d’intervento utilizzando attrezzature/sistemi di accesso sicuri appositamente installati per le lavorazioni? |  |  |
|  | Sì |  | Vai nella sezione II – punto1 per la scelta condivisa con l’appaltatore/lavoratore autonomo, del sistema più adeguato tra i seguenti: ponteggio, trabattello, DPI anticaduta, PLE, scale portatili |
|  | No |  | Provvedere |
| 9.2. | Sono presenti aperture nei solai (tipo bocca di lupo) o zone prospicienti il vuoto (ad es. scale o solai senza ringhiera/parapetto) che espongono il lavoratore al rischio di caduta dall’alto? |  |  |
|  | Sì |  | Vai nella sezione II – punto1 per la scelta condivisa con l’appaltatore/lavoratore autonomo, del sistema di protezione più adeguato: guardacorpo, reti di sicurezza, tavolati di protezione fissi |
|  | No |  |  |
| 9.3. | I lavori si svolgono in prossimità di una copertura su cui non è previsto l’accesso? |  |  |
|  | Sì |  | Vai nella sezione II - punto 2 per la scelta condivisa con l’appaltatore/lavoratore autonomo, delle misure di prevenzione più adeguate |
|  | No |  |  |
| 9.4. | I lavori si svolgono in copertura oppure è necessario anche solo il transito sulla stessa? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Vai alla domanda n. 10 |
| 9.5 | Hai verificato la resistenza della copertura in modo da assicurare che i lavori si svolgano senza che si verifichi lo sfondamento della stessa? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  |  |
| 9.6 | Sono presenti in copertura lucernari e/o parti in materiali traslucidi, tipo vetroresina? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Vai alla domanda n. 10 |
| 9.7 | L’area dei lucernari /traslucidi è stata adeguatamente protetta con tavolati di protezione ben fissati e/o parapetti e/o reti di sicurezza? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Provvedere. |
| 10 | Nel DUVRI sono state inserite la valutazione del rischio di caduta dall’alto e la scelta delle misure di prevenzione e di protezione individuate con la presente check-list? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Provvedere |

AVVISO: Alcune attività potrebbero risultare particolarmente difficoltose a causa della viabilità, della presenza di spazi ristretti, ecc... In tal caso, gli interventi andranno opportunamente progettati, anche con l’aiuto di esperti tecnici, al fine di individuare la corretta combinazione di misure di prevenzione e protezione a garanzia dello svolgimento in sicurezza dei lavori in sicurezza.

| Sezione II – Scelta delle misure di protezione. Domande specifiche/istruzioni: è possibile indicare più risposte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DOMANDE |  |  | ISTRUZIONI |
| 1 | Dopo il confronto con il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o con il lavoratore autonomo affidatario dei lavori, con la collaborazione del proprio RSPP e, in generale, di tutte le figure di sistema, con quali misure protettive si è deciso di effettuare i lavori che espongono al rischio di caduta dall’alto? Le misure individuate devono essere inserite nel DUVRI |  | Se ci sono più risposte, ripetere la domanda per ogni risposta, fino alla risposta “nessuna altra opzione” |
|  | Ponteggio |  | Continuare al punto 3.1 sez. II |
|  | Guardacorpo (parapetto) |  | Continuare al punto 3.2 sez. II |
|  | Ponte su ruote (trabattello) |  | Continuare al punto 3.3 sez. II |
|  | Dispositivi di protezione individuale (imbracatura con cordino, connettore ecc... collegata al punto di ancoraggio) |  | Continuare al punto 3.4 sez. II |
|  | Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) |  | Continuare al punto 3.5 sez. II |
|  | Scale portatili (a mano) |  | Continuare al punto 3.6 sez. II |
|  | Reti di sicurezza |  | Continuare al punto 3.7 sez. II |
|  | Nessuna altra opzione |  | Terminata questa analisi vai alla domanda successiva nella sez. I |

| Sezione II – Scelta delle misure di prevenzione. Domande specifiche/istruzioni: è possibile indicare più risposte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOMANDE |  | ISTRUZIONI |
| 2 | I lavori non potranno essere svolti accedendo alla copertura, pertanto sono previste le seguenti misure preventive: |  |  |
|  | divieto di accesso in copertura |  |  |
|  | interdizione della copertura |  |  |
|  | sorveglianza dei lavori da parte della persona competente referente del controllo delle condizioni di sicurezza dei lavori appaltati |  |  |
|  | Nessuna altra opzione |  | Terminata questa analisi vai alla domanda successiva nella sez. I |

| Sezione II - Adempimenti in relazione alla misura di protezione adottata. Domande specifiche/istruzioni: è possibile indicare più risposte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOMANDE |  | ISTRUZIONI |
| 3.1 | PONTEGGI? |  |  |
| 3.1.1 | Hai previsto nel DUVRI che l’impresa incaricata del montaggio/smontaggio del ponteggio, debba redigere un Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (Pi.M.U.S.) comprensivo del relativo disegno esecutivo? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.1.2 | Hai previsto nel DUVRI che nel caso di non corretto utilizzo del ponteggio, i lavori saranno sospesi? |  | Se SI, vai alla sezione II punto 1 Se No, provvedi e vai alla sezione II punto 1 |
| 3.2 | GUARDACORPO (PARAPETTI)? |  |  |
| 3.2.1 | Hai previsto nel DUVRI che nel caso di non corretta/incompleta installazione dei parapetti, i lavori saranno sospesi? |  | Se SI, vai alla sezione II punto 1 Se No, provvedi e vai alla sezione II punto 1 |
| 3.3 | PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)? |  |  |
| 3.3.1 | Hai previsto nel DUVRI che la zona di passaggio in corrispondenza del ponte su ruote (trabattello) sia segnalata/delimitata? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.3.2 | Hai previsto nel DUVRI che nel caso di non corretto utilizzo del trabattello, i lavori saranno sospesi? |  | Se SI, vai alla sezione II punto 1 Se No, provvedi e vai alla sezione II punto 1 |
| 3.4 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)? |  |  |
| 3.4.1 | Hai verificato la presenza di idonei punti di ancoraggio (es. linea vita, punti fissi, …)? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.4.2 | Hai previsto nel DUVRI che nel caso di mancato utilizzo di idonei DPI, i lavori saranno sospesi? |  | Se SI, vai alla sezione II punto 1 Se No, provvedi e vai alla sezione II punto 1 |
| 3.5 | PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE (PLE)? |  |  |
| 3.5.1 | Hai previsto nel DUVRI che l’area di lavoro della Piattaforma di Lavoro Elevabile sia delimitata e segnalata? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.5.2 | Hai richiesto nel DUVRI che l’addetto alla conduzione della Piattaforma di Lavoro Elevabile utilizzi l’imbracatura collegata al punto di ancoraggio e il casco di protezione? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.5.3 | Hai previsto nel DUVRI che nel caso di non corretto utilizzo dei DPI anticaduta sulla piattaforma, i lavori saranno sospesi? |  | Se SI, vai alla sezione II punto 1 Se No, provvedi e vai alla sezione II punto 1 |
| 3.6 | SCALE PORTATILI (A MANO)? |  |  |
| 3.6.1 | I lavori da effettuare sulle scale sono di breve durata? |  | Se SI, vai al punto successivo, se NO scegli una misura di protezione alternativa tra quelle enunciate nella presente sezione |
| 3.6.2 | Hai richiesto nel DUVRI che le scale siano, durante l’utilizzo, adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.6.3 | Hai previsto nel DUVRI che nel caso di non corretto utilizzo delle scale, i lavori siano sospesi? |  | Se SI, vai alla sezione II punto 1 Se No, provvedi e vai alla sezione II punto 1 |
| 3.7 | RETI DI SICUREZZA? |  |  |
| 3.7.1 | Hai richiesto nel DUVRI che l’impresa o il lavoratore autonomo dovrà preventivamente fornire, per le reti di sicurezza, la dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.Lgs. 206/2005? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.7.2 | Hai previsto nel DUVRI che nel caso di non corretto utilizzo delle reti di sicurezza, i lavori saranno sospesi? |  | Se SI, vai alla sezione II punto 1 Se No, provvedi e vai alla sezione II punto 1 |

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO di CADUTA DALL’ALTO per LAVORI in AZIENDA

ad OPERA del PROPRIO PERSONALE – parte I

CHECK-LIST N. 2 – Sez. I

indicare una sola risposta

| Sezione I – Domande generali/istruzioni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOMANDE |  | ISTRUZIONI |
| 1 | Per quale tipologia di lavoro sono previsti interventi che espongono al rischio di caduta dall’alto? |  |  |
|  | Manutenzione ordinaria: specificare___________________________________________ |  |  |
|  | Manutenzione straordinaria: specificare________________________________________ |  |  |
|  | Altro_____________________________________________________________________ |  |  |
| 2 | Nella scelta delle modalità di prevenzione e protezione da adottare, sono stati valutati i seguenti aspetti? |  |  |
| 2.1 | I lavoratori accedono alla zona di intervento utilizzando attrezzature/sistemi di accesso sicuri appositamente installati per le lavorazioni? |  |  |
|  | Sì |  | Vai nella sezione II – punto1 per la scelta condivisa con l’appaltatore/lavoratore autonomo, del sistema più adeguato tra i seguenti: ponteggio, trabattello, DPI anticaduta, PLE, scale portatili |
|  | No |  | Provvedere |
| 2.2 | Analizza la zona interessata dai lavori. Sono presenti aperture nei solai (tipo bocca di lupo) o zone prospicienti il vuoto (ad es. scale o solai senza ringhiera/ parapetto) che espongono il lavoratore al rischio di caduta dall’alto? |  |  |
|  | Sì |  | Vai nella sezione II – punto1 per la scelta condivisa con l’appaltatore/lavoratore autonomo, del sistema di protezione più adeguato: guardacorpo, reti di sicurezza, tavolati di protezione fissi |
|  | No |  |  |
| 2.3 | I lavori si svolgono in prossimità di una copertura su cui non è previsto l’accesso? |  |  |
|  | Sì |  | Vai nella sezione II - punto 2 per l’individuazione delle misure di prevenzione |
|  | No |  |  |
| 2.4 | I lavori si svolgono in copertura oppure è necessario anche solo il transito sulla stessa? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Vai alla domanda n. 3 |
| 2.5 | Hai fatto effettuare una verifica di resistenza della copertura in modo da assicurare che i lavori si svolgano senza che si verifichi lo sfondamento della stessa? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  |  |
| 2.6 | Sono presenti in copertura lucernari e/o parti in materiali traslucidi, tipo vetroresina? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Vai alla domanda n. 3 |
| 2.7 | L’area dei lucernari /traslucidi è stata adeguatamente protetta con tavolati di protezione ben fissati e/o parapetti e/o reti di sicurezza? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Provvedere. |
| 3 | Hai individuato e valutato il rischio di caduta dall’alto nel DVR e definito le misure di prevenzione e protezione indicate nella presente check-list? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Provvedere |
| 4 | Hai inserito nel DVR, l’indicazione della persona competente (ad es. il preposto) che possa operare il controllo delle condizioni di sicurezza delle lavorazioni che espongono a rischio di caduta dall’alto? |  |  |
|  | Sì |  |  |
|  | No |  | Provvedere |

AVVISO: Alcune attività potrebbero risultare particolarmente difficoltose a causa della viabilità, della presenza di spazi ristretti, ecc…. In tal caso, gli interventi andranno opportunamente progettati, anche con l’aiuto di esperti tecnici, al fine di individuare la corretta combinazione di misure di prevenzione e protezione a garanzia dello svolgimento in sicurezza dei lavori.

| Sezione II – Scelta delle misure di protezione. Domande specifiche/istruzioni: è possibile indicare più risposte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOMANDE |  | ISTRUZIONI |
| 1 | Dopo il confronto con l’R.S.P.P. e le figure di sistema, con quali misure protettive si è deciso di effettuare i lavori che espongono al rischio di caduta dall’alto? Ricorda che le misure individuate devono essere inserite nel DVR |  | Se ci sono più risposte, ripetere la domanda per ogni risposta, fino alla risposta “nessuna altra opzione” |
|  | Ponteggio |  | Continuare al punto 3.1 sez. II |
|  | Guardacorpo (parapetto) |  | Continuare al punto 3.2 sez. II |
|  | Ponte su ruote (trabattello) |  | Continuare al punto 3.3 sez. II |
|  | Dispositivi di protezione individuale (imbracatura con cordino, connettore ecc... collegata al punto di ancoraggio) |  | Continuare al punto 3.4 sez. II |
|  | Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) |  | Continuare al punto 3.5 sez. II |
|  | Scale portatili (a mano) |  | Continuare al punto 3.6 sez. II |
|  | Reti di sicurezza |  | Continuare al punto 3.7 sez. II |
|  | Nessuna altra opzione |  | Terminata questa analisi vai alla domanda successiva nella sez. I |

| Sezione II – Scelta delle misure di prevenzione. Domande specifiche/istruzioni: è possibile indicare più risposte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOMANDE |  | ISTRUZIONI |
| 2 | I lavori non potranno essere svolti accedendo alla copertura. Pertanto, sono previste le seguenti misure preventive: |  |  |
|  | divieto di accesso in copertura |  |  |
|  | interdizione della copertura |  |  |
|  | sorveglianza dei lavori da parte della persona competente (ad es. il preposto) |  |  |
|  | Nessuna altra opzione |  | Terminata questa analisi vai alla domanda successiva nella sez. I |

| Sezione II - Adempimenti in relazione alla misura di protezione adottata. Domande specifiche/istruzioni: è possibile indicare più risposte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOMANDE |  | ISTRUZIONI |
| 3.1 | PONTEGGI? |  |  |
|  | Ricordati che i ponteggi possono essere montati e smontati SOLO da lavoratori formati ed abilitati a svolgere tale lavoro e che il Datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta il ponteggio deve redigere a mezzo di persona competente, il PIMUS (art. 136 del D.Lgs. 81/08). Se sei impresa abilitata a svolgere questo lavoro: |  |  |
| 3.1.1 | Hai previsto la redazione del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (Pi.M.U.S.) comprensivo del relativo disegno esecutivo? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.1.2 | Hai acquisito copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio contenente le istruzioni e gli schemi di montaggio? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.1.3 | I lavoratori, preposto e addetti, facenti parte della squadra di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio sono adeguatamente formati? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.1.4 | Per ponteggi superiori ai 20 m di altezza o nel caso di realizzazione di castelli di carico o per ponteggi da installare al di fuori degli schemi di impiego disponibili nell’autorizzazione ministeriale, hai fatto redigere il progetto? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.1.5 | Hai individuato un preposto dedicato alla sorveglianza delle operazioni di montaggio/smontaggio del ponteggio e alla revisione degli elementi del ponteggio prima del loro reimpiego, con relativa evidenza documentale? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.1.6 | Hai indicato al preposto la necessità di effettuare il controllo giornaliero della completezza del ponteggio? |  | Se SI, vai alla sezione II punto 1 Se No, provvedi e vai alla sezione II punto 1 |
| 3.2 | GUARDACORPO (PARAPETTI)? |  |  |
|  | Ricordati che i parapetti devono essere montati secondo le indicazioni previste dal costruttore e da personale adeguatamente formato. Se per il loro montaggio è previsto l’utilizzo della PLE, gli utilizzatori devono essere in possesso di apposita abilitazione (vedi punto 3.5.) |  |  |
| 3.2.1 | Hai predisposto nel DVR il controllo della corretta e completa installazione dei parapetti (correnti e tavola fermapiede)? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.2.2 | Se la zona di lavoro è in pendenza, hai stabilito nel DVR quale classe di parapetti provvisori (Classi A, B, C) dovrai fare installare? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.2.3 | Durante le operazioni di installazione dei parapetti, i lavoratori saranno esposti al rischio di caduta dall’alto – Vai a DPI anticaduta Punto 3.4. Hai evidenziato nel DVR che i lavoratori devono indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta prima e durante l’installazione dei parapetti? |  | Se SI, vai alla sezione II punto 1 Se No, provvedi e vai alla sezione II punto 1 |
| 3.3 | PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)? |  |  |
| 3.3.1 | È disponibile il libretto d’uso e manutenzione rilasciato dal costruttore? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.3.2 | È stata individuata una persona competente che verifichi la corretta installazione (secondo il libretto d’uso e manutenzione rilasciato dal costruttore), la completezza ed il corretto utilizzo del trabattello? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.3.3 | È stata individuata una persona competente che effettui i controlli periodici previsti dal libretto d’uso e manutenzione sui ponti su ruote? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.3.4 | È stata individuata una persona competente che verifichi che siano utilizzati appropriati dispositivi (stabilizzatori) per impedire lo spostamento involontario durante l’esecuzione di lavori in quota con l’uso del trabattello? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.3.5 | Hai previsto nel DVR che la zona di passaggio in corrispondenza del ponte su ruote (trabattello) sia segnalata/delimitata? |  | Se SI, vai alla sezione II punto 1 Se No, provvedi e vai alla sezione II punto 1 |
| 3.4 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)? |  |  |
| 3.4.1 | I DPI anticaduta individuati, sono stati adeguatamente valutati in base al tipo di caduta prevista? Caduta totalmente prevenuta (trattenuta), caduta contenuta, caduta libera limitata (max 60 cm), caduta libera senza dissipatore (max 150 cm), caduta libera con assorbitore (max 400 cm) |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.4.2 | I lavoratori sono stati formati ed addestrati all’uso di dispositivi di protezione individuale anticaduta? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.4.3 | Hai verificato la presenza di idonei punti di ancoraggio (es. linea vita, punti fissi, …)? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.4.4 | Hai previsto la contemporanea presenza di almeno n. 2 operatori durante i lavori? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.4.5 | Hai previsto nel DVR una procedura di recupero dell’operatore in caso d’emergenza? |  | Se SI, vai alla sezione II punto 1 Se No, provvedi e vai alla sezione II punto 1 |
| 3.5 | PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE (PLE)? |  |  |
|  | Ricordati che le PLE possono essere utilizzate SOLO da lavoratori formati ed abilitati a svolgere tale lavoro |  |  |
| 3.5.1 | La scelta della piattaforma da utilizzare è stata fatta coinvolgendo l’R.S.P.P. e, in generale, tutte le figure di sistema, tenendo conto delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse e dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.5.2 | L’attrezzatura messa a disposizione è conforme alla normativa (dichiarazione di conformità CE se immessa sul mercato dopo il 21 settembre 1996 oppure è in possesso di libretto ENPI/ISPESL, se immessa mercato prima del 21 settembre 1996)? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.5.3 | È presente in sito e a disposizione degli utilizzatori il libretto d’uso e manutenzione della piattaforma? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.5.4 | Sono state eseguite le verifiche periodiche previste dalla normativa? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.5.5 | Gli operatori addetti (conduttore e utilizzatore della piattaforma) sono stati adeguatamente formati all’uso della stessa? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.5.6 | Gli operatori che operano sulla piattaforma sono stati dotati di DPI anticaduta e sono stati formati sull’utilizzo degli stessi? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.5.7 | Hai previsto nel DVR che l’addetto alla conduzione della Piattaforma di Lavoro Elevabile utilizzi l’imbracatura collegata al punto d’ancoraggio ed il casco di protezione? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.5.8 | Hai previsto nel DVR che l’area di lavoro della Piattaforma di Lavoro Elevabile sia stata delimitata e segnalata? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.5.9 | Hai previsto nel DVR che la piattaforma dovrà essere stabilizzata anche valutando il terreno di appoggio, prima del suo utilizzo? |  | Se SI, vai alla sezione II punto 1 Se No, provvedi e vai alla sezione II punto 1 |
| 3.6 | SCALE PORTATILI (A MANO)? |  |  |
| 3.6.1 | I lavori da effettuare sulle scale sono di breve durata? |  | Se Sì, vai al punto successivo, se NO scegli una misura di protezione alternativa tra quelle enunciate nella presente sezione |
| 3.6.2 | Le scale portatili sono idonee, dotate di certificazione ai sensi della norma tecnica UNI EN131 o ai sensi del D.Lgs. 81/08? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.6.3 | Le scale sporgono a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che non venga comunque garantita con altri dispositivi una presa sicura? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.6.4 | I lavoratori sono formati sul corretto utilizzo delle scale? |  | Se SI, vai alla sezione II punto 1 Se No, provvedi e vai alla sezione II punto 1 |
| 3.7 | RETI DI SICUREZZA? |  |  |
| 3.7.1 | La scelta della tipologia di rete è avvenuta con la collaborazione dell’R.S.P.P. e, in generale, tutte le figure di sistema, tenendo conto dell’altezza di caduta, della profondità di raccolta, dell’inclinazione del piano di lavoro, della presenza di ostacoli che intralcino la trattenuta della rete? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.7.2 | Nel DVR è previsto che prima del montaggio siano verificate l’idoneità della struttura di ancoraggio, le condizioni della superficie di lavoro, l’applicabilità delle istruzioni di montaggio, l’idoneità del sistema scelto (S, T, U, V) e della classe (A1, A2, B1, B2) per l’uso previsto e l’integrità di tutti i componenti della rete di sicurezza? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.7.3 | È disponibile la dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D. Lgs. 206/2005 delle reti di sicurezza? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.7.4 | La manutenzione viene effettuata da personale qualificato? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.7.5 | È stata individuata una persona competente per la verifica del corretto montaggio delle reti di sicurezza secondo le indicazioni del fabbricante? |  | Se SI, vai al punto successivo Se No, provvedi e vai al punto successivo |
| 3.7.6 | È stata individuata una persona competente per la verifica del buon stato di manutenzione delle reti sia per le componenti in tessuto che per quelle in metallo? |  | Se SI, vai alla sezione II punto 1 Se No, provvedi e vai alla sezione II punto 1 |

SCHEDA di RILEVAZIONE DEL RISCHIO di CADUTA DALL’ALTO - parte II

- PARAPETTI - Da compilare se sono installati parapetti di protezione nelle aree dove sono presenti macchine o impianti che espongono al rischio di caduta dall’alto.

1.1 Si dispone della dichiarazione di conformità dei parapetti?

- Si. Indicare la norma tecnica di riferimento UNI EN ISO 14122, UNI EN13374, NTC ecc…

- No

1.2 Se non si dispone della dichiarazione di conformità dei parapetti, indicare la motivazione:

- I parapetti sono molto vecchi (indicare anno o periodo di installazione)

- La dichiarazione non è stata rilasciata dall’installatore

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3 Si dispone della dichiarazione di corretta installazione dei parapetti?

- Si

- No

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4 Si dispone delle istruzioni d’uso e manutenzione dei parapetti?

- Si

- No

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5 I parapetti sono sottoposti a controlli periodici e ad interventi di manutenzione?

- Si, secondo le indicazioni dell’installatore

- Si, secondo le indicazioni aziendali riportate nelle procedure o nel DVR

- No

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6 È stata individuata una figura aziendale incaricata dei controlli dei parapetti?

- Si

- No

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7 I controlli e gli interventi di manutenzione sono annotati su apposito registro?

- Si

- No

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- CANCELLO DEI SOPPALCHI - Da compilare se sono installati i cancelli dei soppalchi.

2.1 Che tipo di cancello è stato installato sul soppalco?

- Cancello scorrevole

- È stata creata una baia di carico con cancello sezionale o basculante o verticale che consente la costante protezione del lavoratore

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2 Se è stato installato un cancello scorrevole, indicare come è prevista la protezione dell’operatore che staziona sul soppalco durante le operazioni di carico e scarico:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

- CARROPONTE - Da compilare se è installato uno o più carriponte.

3.1 Con quali modalità si accede alle travi del carroponte?

- Scala a gradini con corrimano

- Scala alla marinara con gabbia di protezione

- Scala con binario integrato

- PLE

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2 Una volta giunti sulla trave ponte con quali protezioni l’operatore procede per raggiungere i componenti oggetto di manutenzione?

- Linea vita flessibile

- Linea vita rigida

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3.3 Con quali modalità si accede alle vie di corsa del carroponte?

- Scala a gradini con corrimano

- Scala alla marinara con gabbia di protezione

- Scala con binario integrato

- PLE

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4 Se i dispositivi di ancoraggio dei sistemi di protezione individuale sono installati sulla struttura del carroponte (in tal caso, il carroponte ha anche una funzione strutturale), con quale modalità si è proceduto all’installazione degli stessi?

- L’installazione è stata prevista dal fabbricante e ci si è attenuti alle indicazioni fornite

- L’installazione non è stata prevista dal fabbricante ma è stata effettuata dall’installatore con una specifica progettazione e con la successiva integrazione del manuale d’uso e manutenzione del carroponte

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- PLE. Da compilare se è utilizzata la PLE per la manutenzione del carroponte o di altre macchine/impianti. Se la lavorazione è appaltata ad altra impresa, si chiede di riferire per quanto viene osservato.

4.1 Quale documentazione della PLE è disponibile?

- comunicazione di messa in servizio all’INAIL

- scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione

- istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura

- verbali di verifica periodica

- registro di controllo

- esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011.

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2 Per le attività di manutenzione il lavoratore staziona all’interno della piattaforma della PLE?

- Sì, sempre

- No, è effettuato lo sbarco in quota in quanto previsto dal fabbricante

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - I lavoratori che conducono la PLE sono in possesso di specifica abilitazione?

_________________________________________________________________________________________

  - È stata prevista la squadra di emergenza a terra durante l’uso della PLE?

- Sì, è sempre presente una squadra di emergenza pronta all’intervento

- No, i componenti della squadra vengono chiamati solo in caso di emergenza

- No, è prevista comunque una supervisione di un preposto che eventualmente contatta la squadra

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- MACCHINE O IMPIANTI INTERNI DA CONTROLLARE O MANUTENERE MEDIANTE ACCESSO IN QUOTA. Da compilare se sono presenti macchine o impianti interni all’azienda per i quali la manutenzione o il controllo richiedono l’esposizione dei lavoratori al rischio di caduta dall’alto. Se la lavorazione è appaltata ad altra impresa, si chiede di riferire per quanto viene osservato.

  - Come si accede agli impianti per le operazioni di controllo e manutenzione?

- Scala a gradini con corrimano

- Scala alla marinara con gabbia di protezione

- Scala con binario integrato

- PLE

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Se l’accesso agli impianti avviene con scala alla marinara, è presente un cancello a chiusura automatica che protegga il lavoratore all’arrivo in quota?

- Sì

- No

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Come viene protetto l’operatore durante l’attività di controllo o manutenzione?

- Parapetto

- Dispositivi di ancoraggio EN795 tipo A (dispositivi di ancoraggio puntuali) e DPI anticaduta

- Dispositivi di ancoraggio EN795 tipo C (linee vita flessibili) e DPI anticaduta

- Dispositivi di ancoraggio EN795 tipo D (linee vita rigide) e DPI anticaduta

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Descrivere come si svolgono le operazioni di manutenzione con particolare riferimento alla procedura di protezione del lavoratore

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

  - Descrivere come viene gestita l’emergenza se l’operatore che percorre il sistema di accesso agli impianti viene colto da malore (se ad esempio, si trova sulla scala di accesso)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5.6	Descrivere come viene gestita l’emergenza se l’operatore viene colto da malore o se subisce una caduta durante la fase manutentiva _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

- IMPIANTI/STRUTTURE A SVILUPPO VERTICALE ESTERNI. Da compilare se sono presenti impianti/strutture a sviluppo verticale tipo altoforni, torri di raffreddamento, silos, ecc… Se la lavorazione è appaltata ad altra impresa, si chiede di riferire per quanto viene osservato.

  - Come si accede agli impianti per le operazioni di controllo e manutenzione?

- Scala a gradini con corrimano

- Scala alla marinara con gabbia di protezione

- Scala con binario integrato

- PLE

- Altro:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Descrivere come viene gestita l’emergenza se l’operatore che percorre il sistema di accesso agli impianti viene colto da malore (se ad esempio, si trova sulla scala di accesso)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

  - Descrivere come viene gestita l’emergenza se l’operatore viene colto da malore o se subisce una caduta durante la fase manutentiva quando si trova sulla sommità degli impianti

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

- LUCERNARI. Da compilare se in copertura sono presenti dei lucernari

  - È prevista la protezione dei lucernari? In caso affermativo quale?

Sì, __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________No, perché____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Altro:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ATTIVITA’ DI CARICO E SCARICO DA CAMION O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO. Da compilare se sono effettuate attività di carico e scarico da camion o altri mezzi di trasporto con salita sul mezzo. Se la lavorazione è appaltata ad altra impresa, si chiede di riferire per quanto viene osservato.

  - Sono presenti strutture per accogliere dispositivi di ancoraggio cui l’operatore può collegare il dispositivo anticaduta? In caso affermativo quale?

Sì, _____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

No, perché_______________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Altro:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________